## DC (3-3-2023)
DESIGNATION DES OUVRAGES | U
TRAVAUX GÉNIE CIVIL BETON
GROS BETON : | M3
BETON DE PROPRETE B1 | M3
BETON BANCHE : Béton de forme B3 : | M3
BETON ARME POUR OUVRAGE DIVERS DOSE A 350 KG HRS/M3 B4 | M3
BETON ARME EN FONDATION DOSE A 400 KG CEM I 42.5 HRS/M3 B5 | M3
COUCHE DE DRAINAGE | M2
HERISSON DE 15 CM D’EPAISSEUR : | M2
CHAPE ARMEE DE 13CM D'EPAISSEUR | M2
BETON ARME EN ELEVATION : | M3
PLANCHERS EN HOURDIS CERAMIQUE DE 16+5 : | M2
MAÇONNERIE EN BRIQUES EP 25 CM | M2
MORTIER (M1) | M2
MORTIER (M2) | M2
HERISSON ET CHAPPE BOUCHARDEE | M2
FORMES DE PENTE | M2
ETANCHEITE AUTOPROTEGEE | M2
DESCENTE D'EAU PLUVIALE | ml
CARRELAGE MOSAÏQUE | M2
PEINTURE FLINTCOTE | M2
PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURS | M2
PORTE METALLIQUE EXTERIEURE | M2
PORTAIL GLISSANT SUR CORNIERE | U
ECHELLE EN ALUMINIUM | U
MENUISERIE POUR PORTE EXTERIEURE : | M2
MENUISERIE POUR FENETRES EN ALLUMINIUM : | M2
CLOTURE EN MAÇONNERIE | ml
MENUISERIE METALLIQUE | Kg
CURAGE DU RESEAU DES EAUX USEES | ml
FONÇAGES HORIZONTAUX POUR TRAVERSEE CHAUSSE | ml
TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX & DIVERS
DECAPAGE DE LA TERRE VEGITALE : | m2
DEMOLITION DES CHAUSSEES EXISTANTES | m2
DEBLAIS MIS EN REMBLAIS | m3
DEBLAIS EXCEDENTAIRES | m3
REMBLAIS D'EMPRUNT | m3
DEMOLITION DE CONSTRUCTION EXISTANTE | m2
FOUILLES EN PUITS : | M3
FOUILLES EN RIGOLES : | M3
FOUILLE EN PLEINE MASSE | M3
EXECUTION DES REMBLAIS PROVENANT DU DEBLAI : | M3
REMBLAIS D’EMPRUNT | M3
TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES TROTTOIRS
COUCHE ANTICONTAMINANTE | m3
TV 0/31.5 POUR COUCHE DE FONDATION | m3
TV 0/20 POUR COUCHE DE BASE | m3
COUCHE D'IMPREGNATION EN CUT-BACK 0/1 | m2
REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX 0/14 (ép. =5 cm) : | m2
REVTEMENT EN AUTOBLOQUANTS | m2
BORDURE DE TROTTOIR T 3 | ml
CANIVEAU LATERAL CS 3 | ml
CANIVEAU CENTRAL CC 2 | ml
Stabilisation de talu par atalus 50 | m2
BORDURE MINCE | ml
PAVES AUTOBLOQUANT D’EPAISSEUR 6 CM POUR TROTTOIRS : | M2
RESEAU D’EAU POTABLE
F,T,P CONDUITE GRAVITAIRE DE = 315 mm ( PEHD PN 10 bars ) | ml
F,T,P CONDUITE GRAVITAIRE DE = 250 mm ( PEHD PN 10 bars ) | ml
F,T,P CONDUITE GRAVITAIRE DE = 200 mm ( PEHD PN 10 bars ) | ml
F,T,P CONDUITE GRAVITAIRE DE = 160 mm ( PEHD PN 10 bars ) | ml
F,T,P CONDUITE GRAVITAIRE DE = 110 mm ( PEHD PN 10 bars ) | ml
VANNES DE SECTIONNEMENT ET ACCESSOIRES (VANNE DN 150) : | U
VANNES DE SECTIONNEMENT ET ACCESSOIRES (VANNE DN 200) : | U
RESEAU D’EAUX USEES
CONDUITE GRAVITAIRE PVC Ø 315 | ML
CONDUITE GRAVITAIRE PVC Ø 250 | ml
CONDUITE GRAVITAIRE PVC Ø 200 | ml
RDV Ø 800 ; h ≤ 1,5 m | U
RDV Ø 1000 ; 1,5 m < h ≤ 2,5 m | U
RDV Ø 1000 ; 2,5 m < h | U
REGARD DE BRANCHEMENT Ø 800 | U
RESEAU D’EAUX PLUVIALES
CONDUITE GRAVITAIRE PVC Ø 315 | ml
CONDUITE GRAVITAIRE PVC Ø 400 | ml
CONDUITE GRAVITAIRE BA Ø 500 | ml
CONDUITE GRAVITAIRE BA Ø 600 | ml
CONDUITE GRAVITAIRE BA Ø 800 | ml
RDV Ø 1000 - H ≤ 2 m | U
RDV Ø 1000 - H > 2 m | U
RDV CARRE 1,2 x 1,2 - H ≤ 2 m | U
RDV CARRE 1,2 x 1,2 - H > 2 m | U
REGARD A GRILLE 76 x 76 | U
REGARD DE BRANCHEMENT Ø 800 | U
FOURREAUX ET TRAVAUX DIVERS
Conduite PVC Ø 110 | ml
Conduite PVC Ø 140 | ml
Conduite PVC Ø 160 | ml
Conduite PVC Ø 200 | ml
Conduite PVC Ø 315 | ml
Conduite PVC Ø 400 | ml
Conduite PVC Ø 500 | ml
ENROBAGE EN BETON | m3
DALLES DE REPARTITION DES CHARGES | m3
BETON ARME POUR OUVRAGE DIVERS | m3
Niche TYPE 4- LOTS LOTS COLLECTIFS +EV | U
Poteau inter lots | U
execution des murs de clotures | ml
Execution des murs de clotures pour les equipemnts publics, espaces verts | ml
execution des murs de clotures pour complexe de La sonede | ml
Panneaux Signalisation
panneaux Signalisation - LOCALISATION | U
Panneaux Signalisation - EQUIPEMENTS PUBLICS ET ESPACE VERT | U
Foncage
Foncage de conduite Ø 160 | ml
Foncage de conduite Ø 200 | ml
Foncage de conduite Ø 315 | ml
Foncage de conduite Ø 500 | ml
Signalisation verticales
Panneau « céder le passage » sur un poteau de 3.00m | U
Panneau « STOP » sur un poteau de 3.00m | U
RESEAU TELEPHONIQUE
Alvéoles PEHD de typeA 0.0.4 | ml
Alvéoles PEHD de type A 0.4.0 | ml
Alvéoles PEHD de type A 0.4.2 | ml
Alvéoles PEHD de type E 8.8.0 | ml
Alvéoles PEHD de type E 0.4.4 | ml
Alvéoles PEHD de type E 0.4.0 | ml
Alvéoles PEHD de type E 0.0.4 | ml
Fourniture et pose d'une chambre type L3T avec trappe de fermeture | U
Fourniture et pose d'une chambre type K2C avec trappe de fermeture | U
Coupe type A 0.0.4 | mlb
Coupe type A 0.4.0 | mlb
Coupe type E 8.8.0 | mlb
Coupe type E 8.0.0 | mlb
Coupe type E 0.0.4 | mlb
Chambres type L2T avec trappe de fermeture | U
Chambres type L3T avec trappe de fermeture | U
Chambres type K2C avec trappe de fermeture | U
Niche de dérivation téléphonique | U
NICHE COMPTEURS (NICHE TYPE 4) | U
Aménagement des espaces verts
Abattage et évacuation d'arbres existants | U
Débrousaillage, nettoyage des espaces verts existants | m2
Fourniture et mise en place de terre végétale | m3
Revêtement en pavés autobloquants : | m²
Banquette linéaire en béton lisse | ml
Banquette Triangulaire en béton lisse | U
Washingtonia robusta (stipe de hauteur2 m) | U
Arbre Pin parasol (hauteur de 3 m) | U
Arbre Ficus Australis ( en buisson bien ramifié de hauteur de 2 m) | U
Pennisetum rouge (pot 12, en massif de 4 plants par m2) | m2
Arbuste Tecoma rouge (arbuste bien touffu et ramifié de hauteur 50 cm) | U
Arbuste Plumbago capensis ((arbuste bien touffu et ramifié de hauteur 40 cm) | U
Engazonnement type kukuyu en plaques | m2
Amendement organique | T
Amendement minéral | T
Travaux d'entretien | F/mois
EQUIPEMENTS STATION DE POMPAGE
GROUPES ELECTRO-POMPES IMMERGE Q=15l/s HMT = 31 mce | Ens
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (Armoires de commandes) : | Ens
GROUPE ELECTROGENE MOBILE 75 KVA | Ens
EQUIPEMENTS TUYAUTERIES EN PEHD PN 10 | Ens
ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES : | Ens
VANNE MURALE DN 250 mm | Ens
GROUPE ELECTROPOMPE D'EPUISEMENT (Débit =3 l/s et HMT=5 mce) | Ens
DEBITMETRE Ø 250 mm | Ens
PANIER DE DEGRILLEUR MECANIQUE en inox 304 L | Ens
EQUIPEMENT DE MANUTENTION pour groupes électropompes | Ens
EQUIPEMENT DE MANUTENTION pour panier dégrilleur | Ens
PIECES DE RECHANGE : Pour chaque Groupe électropompe | Ens
PIECES DE RECHANGE : pour l'équipement électrique | Ens
PIECES DE RECHANGE : pour le groupe électrogène | Ens
DISPOSITIF RESERVOIR ANTI-BELIER (500 l)DE TYPE EAU USEE. | Ens
OUVRAGE DE TRAITEMENT DE GAZ : TOUR A CHARBON ACTIF | Ens
REVETEMENT EN PRV ET EN PEINTURE RESINE EPOXY DE LA BACHE DE POMPAGE | M²
CAILLEBOTIS EN PRV | M²
FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DES CONDUITES EN PVC Ø250 mm : | ml
FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DES CONDUITES EN PVC Ø 160 mm : | ml
REGARD DE VISITE Ø 1000 ; 1.5 < h ≤ 3 m | U
CONDUITES EN POLYETHYLENE (PEHD) type ONAS PN10 DE 250 mm. | ml
DIVERT
Gabions destinés à la protection des ouvrages | M3
Execution des murs de clotures pour les equipemnts publics, espaces verts | ml
Foncage de conduite Ø 500 | ml